{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["02简明预算表(纵表)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"02简明预算表(纵表)","index":0,"n_rows":72,"n_cols":7,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,2,3],[2,4,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,3,6],[71,0,71,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程预（决）算表"]
[]
["工程名称:北围墙续建工程",{"$nulls":3},"第 &P 页共 &S页"]
["定额编号","分部（项）工程名称","单位","工程量","定额基价","定额合价"]
[{"$nulls":4},"单价","合价","工日"]
[" ","2000年土建定额"," "," "," "," "," "]
[" ","第二章 基础工程"," "," "," ","12432.73","158.65"]
["02-165","基础垫层 砼{C10} 03补","10M3",".162","1884.73","305.33","3.53"]
["02-186","<现拌>砼柱基础 4m以内 {C15} 03补","10M3",".506","5803.72","2936.68","53.53"]
["02-201","<现拌>现浇钢筋砼基础梁 {C25} 03补","10M3",".819","7509.86","6150.58","53.27"]
["02-168换","砖带形基础 4m以内 {M7.5}水泥砂浆 03补","10M3","1.152","2639.01","3040.14","48.32"]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" ","第四章 柱、梁、板工程"," "," "," ","7096.08","53.92"]
["04-002","<现拌>现浇矩形柱,周长2.4M以内 {C25}","10M3",".763","9300.23","7096.08","53.92"]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" ","第七章 脚手架 超高费 垂直运输费"," "," "," ","257.93","5.26"]
["07-026","工具式脚手","100M2","1.31","168.90","221.26","4.59"]
["07-030","满堂脚手 基础","100M2",".128","286.50","36.67","0.67"]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" ","钢筋（铁件）调整表"," "," "," ","56.54","0.68"]
["14-005","铁件调整 铁件制作安装","t",".012","4711.55","56.54","0.68"]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" "," 合计："," "," "," ","19843.28","218.51"]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" ","2000年安装定额"," "," "," "," "," "]
[" ","第二册 电气设备安装工程"," "," "," ","200.99","4.96"]
["2-982","砖、砼结构暗配电线管DN20以内","100M",".61","229.92","140.25","3.60"]
[" ","电线管DN20","M","62.83","2.66","167.13"," "]
["2-1172","管内穿线 照明线路导线截面(2.5mm2以内)铜芯","100m单线","1.09","41.75","45.51","1.09"]
[" ","绝缘导线(铜芯2.5mm2)","M","126.44","3.40","429.90"," "]
["2-1377","暗装接线盒","10个",".6","25.38","15.23","0.27"]
[" ","接线盒","个","6.12","2.48","15.18"," "]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" "," 合计："," "," "," ","200.99","4.96"]
[" "," 未计价材料费合计:"," "," "," ","612.21"," "]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" ","1999年装饰定额"," "," "," "," "," "]
[" ","第二章、墙柱面装饰工程"," "," "," ","11657.38","71.70"]
["2-62换","外墙面砖砂浆粘贴柱(梁)面","100M2",".978","7769.98","7599.04","64.98"]
["2-76换","釉面砖墙面、墙裙砂浆粘贴 宽缝10mm内","100M2",".109","37232.43","4058.34","6.72"]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" ","第七章、油漆、涂料、裱糊工程"," "," "," ","33.98","0.18"]
["7-B6","外墙乳胶漆 抹灰面","100M2",".016","2123.55","33.98","0.18"]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" ","增补工程"," "," "," ","3940.00"," "]
["B","甲供面砖采保费及二次转运费用","项","1","500.00","500.00"," "]
["B","拆除及安装围墙铁艺栏杆和二次周转费用","m","48","30.00","1440.00"," "]
["B","现场垃圾清理费用","项","1","2000.00","2000.00"," "]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" "," 合计："," "," "," ","15631.36","71.88"]
[" "," "," "," "," "," "," "]
[" "," 总计："," "," "," ","35675.63","295.35"]
[" "," 未计价材料费总计:"," "," "," ","612.21"," "]
{"$rows_empty":18}
["九海软件技术支持0550-3044777                                                                                     "]